北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区中关村生命科学园 电话：010-56545023 400-600-8767 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

单  位 ：

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

# E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9070A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9140A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9240A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9420A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9620A | 台 | 1 |  |  |  |
| 电热恒温鼓风干燥箱（250℃） | Labonce-9920A | 台 | 1 |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |

| - 名称 | - 技术要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 电热鼓风干燥箱 | - 内部容积: 70L~1000L； - 控温范围: RT+ 10～250℃，恒温波动度:±1.0℃,温度精确度 : ±0.1℃； - 温度控制器：数字显示的微电脑 P.I.D 温度控制器， 带有定时功能，控温精确可靠； - 报警功能： 独立限温报警系统，超过限制温度自动中断，实验安全运行不发生意外（选配）； - 安装电源： AC 220V±10% 50HZ； - 环境温度： +5 ～ 40℃； - 定时范围： 1-9999min； - 安装电源： AC 220V±10% 50HZ。 |  |

| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-9070A | Labonce-9140A |  |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |  |  |
| 温度波动度 | ±1.0℃ |  |  |
| 温度传感器 | PT100 |  |  |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～40℃ |  |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 最大功率（kW） | 1.0 |  | 1.5 |
| 容积 (L) | 70 |  | 140 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 450×400×450 |  | 550×450×550 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 740×618×630 |  | 840×670×730 |
| 搁板(标配) | 2 |  | 2 |
| 定时范围 | 1～9999min |  |  |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |

| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-9240A | Labonce-9420A |  |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |  |  |
| 温度波动度 | ±1.0℃ |  |  |
| 温度精确度 | 0.1℃ |  |  |
| 温度传感器 | PT100 |  |  |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～40℃ |  |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 最大功率（kW） | 2.5 |  | 3.1 |
| 容积 (L) | 240 |  | 420 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 600×500×750 |  | 640×585×1355 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 880×720×930 |  | 780×750×1880 |
| 搁板(标配) | 2 |  | 3 |
| 定时范围 | 1～9999min |  |  |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |

| 名称 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-9620A | Labonce-9920A |  |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |  |  |
| 温度波动度 | ±1.0℃ |  |  |
| 温度传感器 | PT100 |  |  |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～40℃ |  |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 最大功率（kW） | 4.0 |  | 5.2 |
| 容积 (L) | 620 |  | 1000 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 980×600×1355 |  | 1000×600×1600 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 980×800×1880 |  | 1140×800×2150 |
| 搁板(标配) | 4 |  | 4 |
| 定时范围 | 1～9999min |  |  |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |