北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区中关村生命科学园 电话：010-56545023 400-600-8767 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

单  位 ：

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

# E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；

3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。

4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；

5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；

执行标准：GB/T 10586-2006；

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霉菌培养箱 | Labonce-150MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-250MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-400MJ | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | Labonce-500MJ | 台 |  |  |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |  |

| - 名称 | - 技术要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 霉菌培养箱 | - 内部容积: 150L~1000L； - 温度范围: 0～60℃，控温波动：高温±0.5℃，低温±1℃；均匀度 ±1 .5℃。 - 控制器: 微电脑控制器，感应灵敏，系统误差小； - 压缩机: 全封闭压缩机,高效能，低噪音；保证设备长期连续运行： - 数据打印: 选配； - 灯管： 带照明灯，带紫外消毒灯； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304，四角为半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调； - 箱门结构: 采用双层钢化玻璃门,便于观察箱体内样品； - 系统保护: 配置独立超温保护系统； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护。 - 工作环境： ＋5～35℃ - 安装电源： AC220V±10%50HZ。 |  |

| 名称 | 霉菌培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-150MJ | Labonce-250MJ |  |
| 控温范围 | 0～60℃ | 0～60℃ |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |  |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机（EMBRACO） |  |  |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 |  |  |
| 数据记录 | 选配 |  |  |
| 三重保护 | 独立超温保护系统 |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 |  |  |
| 最大功率（kW） | 0.5 |  | 0.6 |
| 容积 (L) | 150 |  | 250 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 520×460×630 |  | 520×460×1050 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 620×690×1300 |  | 620×690×1650 |
| 搁板 | 3 |  | 3 |
| 备注1 | 带照明灯、带紫外消毒灯 |  |  |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |

| 名称 | 霉菌培养箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-400MJ | Labonce-500MJ |  |
| 控温范围 | 0～60℃ | 0～60℃ |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |  |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机（EMBRACO） |  |  |
| 控制器 | 微电脑温度控制器 |  |  |
| 数据记录 | 选配 |  |  |
| 三重保护 | 独立超温保护系统 |  |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载 |  |  |
| 最大功率（kW） | 1.0 |  | 1.2 |
| 容积 (L) | 400 |  | 500 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 600×700×950 |  | 680×680×1070 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 760×1060×1750 |  | 840×1050×1850 |
| 搁板 | 3 |  | 4 |
| 备注1 | 带照明灯、带紫外消毒灯 |  |  |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |  |