北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区北清路北清创意园2-3-101 电话：13601312075 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗经理

单  位 ：

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

# E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 5-15个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；

3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。

4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；

5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；

执行标准：GB/T 10586506；

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品低温试验箱 | Labonce-150RC | 台 |  |  |  |  | 单开门 |
| 药品低温试验箱 | Labonce-250RC | 台 |  |  |  |  | 单开门 |
| 药品低温试验箱 | Labonce-380RC | 台 |  |  |  |  | 单开门 |
| 药品低温试验箱 | Labonce-720RC | 台 |  |  |  |  | 双开门 |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |  |

| 名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药品低温试验箱 | - 内部容积: 150L~720L - 控温范围: 5℃,控温波动:±1℃,温度偏差: ±2.0℃； - 温度控制器: 原装进口数显控制器,高精度,低漂移； - 制冷压缩机: 原装进口全封闭压缩机,长寿命,低噪音； - 化霜装置： 自动化霜装置； - 数据打印: 能同时打印温度值及曲线； - 数据存储: 能存储1年以上温度历史数据； - 现场报警: 现场温度偏差声光报警； - 远程报警: (选配)远程手机短信报警(带断电报警),多台设备可共用一张手机卡； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304,外壳材质为优质钢板喷塑； - 双重保护: 配置主副压缩机双保险防护； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护； - 安装电源: AC 220V±10% 50HZ； |  |  |

| 名称 | 药品低温试验箱（5℃） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-150RC | Labonce-250RC |
| 控温范围 | 5℃ | 5℃ |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| 制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP）,节能环保型，低噪音 |  |
| 控制器 | 原装进口温度数显表控制器（ST590） |  |
| 数据备份 | U盘存储（能保存1年以上的电子文本数据，可参看全程曲线图谱） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调）打印时间,温度 白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可以调整，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 1.0 | 1.5 |
| 容积 (L) | 150 | 250 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 600×405×630 | 600×500×830 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 760×830×1500 | 760×870×1650 |
| 搁板(标配) | 3 | 3 |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

| 名称 | 药品低温试验箱（5℃） |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-380RC | Labonce-720RC |
| 控温范围 | 5℃ | 5℃ |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| 制冷系统 | 原装进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP）,节能环保型，低噪音 |  |
| 控制器 | 原装进口温度数显表控制器（ST590） |  |
| 数据备份 | U盘存储（能保存1年以上的电子文本数据，可参看全程曲线图谱） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调）打印时间,温度 白纸打印，非热敏，打印的间隔时间可以调整，比如1小时，2小时，最小的是2分钟 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 2.0 | 2.5 |
| 容积 (L) | 400 | 800 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 600×700×950 | 1200×490×1360 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 760×1060×1750 | 1360×850×1960 |
| 搁板(标配) | 3 | 4 |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |